Ref: Processo Digital 154/2026

Interessado: DMAN - Divisão de Manutenção

Assunto: Aquisição de materiais elétricos

À Coordenadoria de Compras

Em atenção aos termos do Despacho da lavra da Coordenadoria de Compras juntado em 11/08/2026, no que tange à análise das Propostas Comerciais, cumpre a esta Unidade informar:

| Empresa | Item | Análise |
| --- | --- | --- |
| AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | 1 | Não atende ao solicitado. Valor de isolação solicitado é de 69000 V; |
| FREITAS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 2 | Atende ao solicitado, desde que a largura seja de 48mm |
|  | 3 | Atende ao solicitado, desde que a largura seja de 25mm |
| MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA | 4 | Atende ao solicitado; |
| ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA | 5 | Atende ao solicitado; |
| 66.070.634 GUSTAVO BRASIL SOARES GRANATO | 6 | Não atende ao solicitado. Solicitado fita antiderrapante, ofertado fita de demarcação, segundo catálogo enviado. |
|  | 11 | Atende ao solicitado; |
|  | 12 | Atende ao solicitado; |
| NR PRODUTOS EM GERAL LTDA | 7 | Atende ao solicitado; |
| TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS | 8 | Atende ao solicitado; |
|  | 9 | Atende ao solicitado; |
| 34.676.159 WILSON TONON LAZARIM | 10 | Atende ao solicitado; |
| G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA LTDA. | 13 | Atende ao solicitado; |
| 64.801.774 LEONARDO MOREIRA | 14 | Atende ao solicitado; |
| CAROLINA MATILE SILVEIRA | Lote 1 | Não atende ao solicitado. Solicitado com temperatura máxima suportada de 90ºC, ofertado com temperatura máxima suportada de 80ºC |

Sendo o que cabia.

DMAN, 11 de agosto de 2026

_______________________________

Aline Castro Rodrigues

Gestora de Divisão