Ref: Processo Digital 296/2025

Interessado: DMAN - Divisão de Manutenção

Assunto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais para execução de serviços hidráulicos para o Palácio 9 de Julho, por meio do Sistema Registro de Preços, por lote, conforme especificações (qualitativas e quantitativas) pormenorizadas neste Termo de Referência, com validade por 12 (meses) contados a partir da publicação da Ata, podendo ser prorrogado conforme legislação atinente - Análise das Propostas – Manifestação Administrativa

À Coordenadoria de Licitações

Em atenção aos termos do Despacho da lavra da Coordenadoria de Licitações juntado em 09/04/2026, no que tange à análise da Proposta Comercial, cumpre a esta Unidade informar:

| Empresa | Lote | Item | Análise |
| --- | --- | --- | --- |
| S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATEIRIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME | 13 | 1 | Não atende ao solicitado. Foi solicitado fabricação em bronze, foi ofertado em latão; |
|  |  | 2 | Não atende ao solicitado. Foi solicitado fabricação em liga de cobre, foi ofertado em latão; |
|  |  | 3 | Não atende ao solicitado. Foi solicitado fabricação em bronze, foi ofertado em latão; |
|  |  | 4 | Não atende ao solicitado. Foi solicitado fabricação em liga de cobre, foi ofertado em latão; |

Sendo o que cabia.

DMAN, 09 de abril de 2026

_______________________________

Aline Castro Rodrigues

Gestora de Divisão